Испарители анестетиков «МИНИВАП» / Аппараты ИН портативные «Колибри»

Ассортимент

| № | Наименование и характеристики | Комплектность | Фото |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испаритель «МИНИВАП-20/I» (МВ-20/I) изофлюрана или галотана до 6 об. % Сопротивление ≈20 мм Н2О при 10 л/мин Объем для анестетика 40 мл Масса 400 г (нержавейка), 300 г (титан) Вход/выход 15F/15M | Принадлежности: - трубки залива-слива севофлюрана (с адаптером) и изофлюрана - переходники 22F/15М и 15F/22М для подключения к аппарату ИВЛ/ИН |  |
| 2 | Испаритель «МИНИВАП-20/S» (МВ-20/S) севофлюрана до 12 об. % Сопротивление ≈10 мм Н2О при 10 л/мин Объем для анестетика 100 мл Масса 1,5 кг Вход/выход 22F/22M | Принадлежности: - трубка залива-слива севофлюрана с адаптером - трубка залива-слива изофлюрана - переходник 22F/22М для подключения к стационарному аппарату ИВЛ/ИН |  |
| 3 | Аппарат ИН «Колибри» с адсорбером: - испаритель МВ-20/I или МВ-20/S - ротаметр кислорода 1,5 л/мин - ротаметр кислорода 5 или 10 л/мин - адсорбер стерилизуемый или адсорбер Clear-Flo «Intersurgical» - дыхательный контур Ǿ15 или 22 мм с клапанами разгерметизации и подсоса воздуха - монтажная рамка - сумка 400х200х200 мм Масса: 4 кг с испарителем МВ-20/I, 5кг с испарителем МВ-20/S |  |  |
| 4 | Аппарат ИН «Колибри» с реверсивным контуром Mapleson: - испаритель МВ-20/I или МВ-20/S - ротаметр кислорода 5 или 10 л/мин - кронштейн - сумка 250х150х100 мм Масса: 1,5 кг с испарителем МВ-20/I, 2,5 кг с испарителем МВ-20/S |  |  |
| 5 | Аппарат ИН «Колибри» для неотложной анестезии: - испаритель МВ-20/I или МВ-20/S - мешок типа Амбу с нереверсивным клапаном и 2 масками - сумка 250х150х100 мм Масса: 1 кг с испарителем МВ-20/I, 2 кг с испарителем МВ-20/S |  |  |

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/06696 от 01.02.2010

Декларация о соответствии № РОСС RU.ИМ18Д00620 от 22.03.13

Разработчик ООО «НПФ «МИНИВАП» - Москва, тел. +(499) 907 2872 / www.minivap / aleberlin@mail.ru

Изготовитель ООО «МИТК-М» - Москва, 1-я ул. Бухвостова 12/11. тел. +(495) 962 0175 / www.mitk-m.ru / mitk-m@telemost.ru